Администрация

Новоандреевского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2016 года 				№  73   	                           с. Новоандреевка

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории Новоандреевского сельского поселения

в период особой пожарной опасности

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории Новоандреевского сельского поселения в особый пожароопасный период,

Администрация Новоандреевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в период с 01 июля 2016г. по 01 октября 2016 года на территории Новоандреевского сельского поселения особый противопожарный режим.

2. Проинформировать через средства массовой информации и все возможные другие средства информирования население, организации и предприятия, расположенные и осуществляющие деятельность на территории Новоандреевского сельского поселения, о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, дополнительных мерах по предупреждению лесных пожаров в весенне-летний пожароопасный период и установлении особого противопожарного режима.

3. Утвердить и довести до населения «Инструкцию об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения, мерах пожарной безопасности для населённых пунктов Новоандреевского сельского поселения» (Приложение №2).

4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и сфер деятельности:

4.1. Обратить особое внимание на персональную ответственность каждого за необеспечение и несоблюдение правил пожарной безопасности на территории Новоандреевского сельского поселения.

4.2. Разработать комплекс мер, направленных на защиту предприятий, организаций и жилого фонда от пожаров, и организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня на здания и сооружения в особый пожароопасный период.

4.3. Организовать распространение наглядной агитации в местах массового пребывания людей, установить уголки (стенды) пожарной безопасности.

4.4. Проверить и при необходимости привести в рабочее состояние системы и средства пожарной сигнализации и пожаротушения в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и т.д.

4.5. Провести обучение в рамках пожарно-технического минимума лиц, ответственных за пожарную безопасность.

4.6. Исключить случаи сжигания мусора при проведении работ по благоустройству, не допускать скопления мусора на отведенных местах.

5. Муниципальным предприятиям, управляющим организациям,  собственникам недвижимого имущества на территории Новоандреевского сельского поселения:

5.1. Создать группы добровольных пожарных дружин для организации профилактики пожаров в жилом секторе.

5.2. Определить порядок оповещения населения в случае возникновения пожара и перечень имеющихся в наличии первичных средств тушения пожаров для строений, находящихся в собственности граждан.

5.3. Организовать централизованный вывоз горючих отходов, мусора, сухой травы в специально отведенные места.

5.4. Запретить сжигание мусора вблизи строений, зданий и сооружений, устройство свалок горючих отходов в границах территории Новоандреевского сельского поселения.

5.5. Обеспечить своевременную очистку подвалов, чердаков жилых домов и дворовых территорий от мусора.

5.6. Запретить использовать чердаки, технические этажи, помещения вентиляционных камер и другие технические помещения для производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов.

5.7. Предусмотреть ограничение доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения.

6.  Запретить на территории Новоандреевского сельского поселения (в том числе в микрорайонах малой жилой застройки) пуск палов, выжигание сухой травы, разведение костров и пользование открытым огнем .

7. Запретить производителям сельхозпродукции и гражданам сжигание стерни на полях, сжигание остатков растительности на примыкающих к  лесопосадкам на подведомственной территории.

8. Ведущему специалисту по вопросам муниципального имущества, землеустройства и территориального планирования администрации Новоандреевского сельского поселения Литвиненко О.В. направить в адрес сельхозпроизводителей на территории Новоандреевского сельского поселения письменную информацию с рекомендациями дополнительного проведения противопожарной опашки сельскохозяйственных угодий.

9. Информировать в соответствующем порядке администрацию Новоандреевского сельского поселения о фактах нарушения противопожарного режима на территории Новоандреевского сельского поселения.

10. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на информационном стенде администрации Новоандреевского сельского поселения (первый этаж здания администрации Новоандреевского сельского поселения, расположенного по адресу: Симферопольский р-н., с. Новоандреевка, ул. Победы 36), а также разместить его на официальном сайте Новоандреевского сельского поселения (новоандреевка.рф)

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель

Новоандреевского сельского совета –

глава администрации

Новоандреевского сельского поселения                                            В.Ю. Вайсбейн

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новоандреевского сельского поселения

от «17» июля 2016 г. № 73

Инструкция

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения, мерах пожарной безопасности для населённых пунктов Новоандреевского сельского поселения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 6.10 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Новоандреевского сельского поселения и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально–техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Новоандреевского сельского поселения.

2. Меры пожарной безопасности для населённых пунктов Новоандреевского сельского поселения

2.1. Требования к противопожарному состоянию населённых пунктов:

2.1.1. Территории населённых пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а так же участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений;

2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.1.4. Территории населённых пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в тёмное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а так же подъездов к площадкам (пирсам) пожарных водоёмов, к входам здания, сооружения.

2.1.5. На территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (ёмкости, канистры и т.п.) с легко воспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

2.1.6. На территориях населённых пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

2.1.7. Для населённых пунктов, расположенных в лесных массивах администрацией сельского поселения должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление в летний период сухой растительности и другие)

2.1.8. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать ёмкость (бочку) с водой и иметь огнетушитель.

2.1.9. На территориях сельских населённых пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а так же должен быть определён порядок вызова пожарной охраны.

2.1.10. В летний период в условиях устойчивой, сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населённых пунктах, дачных посёлках по решению администрации Новоандреевского сельского поселения разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований может организовываться патрулирование населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, проводится соответствующая разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

2.1.11. Населённые пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не разрешается переводить линии связи «01» в таксофонах на платное обслуживание.

2.2. В части, касающейся противопожарного водоснабжения.

2.2.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться, от снега и льда.

Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

2.2.2. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, пруды и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на администрацию поселения.

2.2.3. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

2.2.4.На территории сельских населенных пунктов должен иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

3. Граждане обязаны:

а) соблюдать правила пожарной безопасности;

б) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с перечнем, утверждённым администрацией Новоандреевского сельского поселения.

в) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

г) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

д) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

е) выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

ж) предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения нарушений.

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

а) собственники имущества;

б) руководители органов местного самоуправления;

в) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

г) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

д) должностные лица в пределах их компетенции.

4.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир, (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов.

Уважаемые граждане!

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "101"!

Вызывая помощь, необходимо:

- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

- назвать адрес ( населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:

1. Сообщить о пожаре по телефону "101".

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!